Ausschreibungstext

Artikelnummer

213264

Typ

eneo IAM-4PE1001M0A

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz für PoE, RJ45, 10/100 Base-T

Hauptmerkmale

Schutz vor Hochspannung von Blitzeinschlägen und vor Überspannungen

RJ45 auf RJ45

Leistungs- und Signalleitungsschutz

10/100 Base-T CAT5 / CAT5e kompatibel

Unterstützung Midspan PoE und Endspan PoE

PoE 802.3af und 802.3at kompatibel

Maximale Überspannung 4kV

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 25,4x25,4x88,8mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Farbe (Gehäuse) | anthrazit |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | RJ-45 |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Montage Zubehör |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 213264 |
| Serie | eneo Switch |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen