Ausschreibungstext

Artikelnummer

209037

Typ

IFS PS48VDC100W-DIN

Kurzbeschreibung

Netzteil, 48VDC, 100W, DIN Rail Mount

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PS48VDC100W-DIN |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen