Ausschreibungstext

Artikelnummer

209099

Typ

ComNet PS-AMR1-12

Kurzbeschreibung

Netzteil, 12VDC, 0,83A, 10W, DIN Montage, -40°C+71°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PS-AMR1-12 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen