Ausschreibungstext

Artikelnummer

204017

Typ

AP540

Kurzbeschreibung

Zubehörbeipack mit Über- spannungsableiter und 3m Kabel RG59 mit Steckern

Hauptmerkmale

Kabelsatz für Funkfrequenzen bis max. 6GHz

Überspannungschutz (Blitzableiter) enthalten

Schützt drahtlose Gerätschaften bei Blitzeinschlag

Schutz gegen elektrische Induktion

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | AP540 |
| --- | --- |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen