Ausschreibungstext

Artikelnummer

48016

Typ

HF75SA-1

Kurzbeschreibung

F1,8/75mm Tele-Objektiv, hochauflösend, 2/3" C-Mount

Hauptmerkmale

Speziell für die Bildverarbeitung entwickelt

Für Farb- und S/W-Kameras bis 5 Megapixels

Bestens geeignet für Makroaufnahmen

Hohe Lichtstärke F1,8

Sehr geringe Verzeichnung

Gleichförmige Abbildungsleistung

Feststellschrauben für Fokus und Blende

Metall C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildwinkel horizontal | 6° |
| --- | --- |
| Brennweite | 75 mm |
| Megapixel | Ja |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,9 ° |
| Objektiv-Mount | C |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | HF75SA-1 |
| Serie | Fujinon 2/3\" Megapixel |
| Hersteller | Fujinon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen