Ausschreibungstext

Artikelnummer

205487

Typ

CX254

Kurzbeschreibung

Baugruppenträger 19" für für 5x UTP Link Module, incl. Netzgerät 230V, 1HE

Hauptmerkmale

Integrierter Karteneinschub für UTPLinks Module

10A Netzgerät für externe Geräte enthalten

Flexibler Aufbau

Beliebige Karten-Kombination in 5 Steckplätzen

Um zusätzliche Karten erweiterbar

Modulwechsel ohne Betriebsunterbrechung möglich

RJ-45 Anschlüsse für die Verbindung zu Backbone-Netzen

Kompatibel mit TIA/EIA 568A oder 568B Belegung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | CX254 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CHM22 | 4 Kanal Video/RS-422 und Spannungs-Übertragungskarte |
| --- | --- |
| CXM22 | 4 Kanal RS-422 und Spannungs-Übertragungskarte |

Empfehlungen

Dienstleistungen