Ausschreibungstext

Artikelnummer

209111

Typ

PS-DRA120-48A

Kurzbeschreibung

Netzteil, 48VDC, 2,5A, 120W, DIN Montage, -40°C+71°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PS-DRA120-48A |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen