Ausschreibungstext

Artikelnummer

209110

Typ

PS-DRA60-48A

Kurzbeschreibung

Netzteil, 48VDC, 60W, DIN Montage, -40°C+75°C

Hauptmerkmale

Ideal für NetWave NW7 und NW8

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | PS-DRA60-48A |
| --- | --- |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen