Ausschreibungstext

Artikelnummer

209763

Typ

AXIS T8085 PS57 500W 1U

Kurzbeschreibung

19"/1HE Spannungsversorgung, 500W, zur Verwendung mit AXIS T8646  POE+ Over Coax Blade

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T80 |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausgangsspannung | 57V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 5504-862 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021044104 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS PATCH CABLE A 200MM 6PCS | Kabel Set, für AXIS T8085, für Verbindung zu AXIS T8646, 6 Stück, Ersatzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen