Ausschreibungstext

Artikelnummer

209107

Typ

ComNet PS-AMR4-24

Kurzbeschreibung

Netzteil, 24VDC, 2,5A, 60W, DIN Montage, -40°C+71°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PS-AMR4-24 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen