Ausschreibungstext

Artikelnummer

209036

Typ

IFS ESP-300

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, Ethernet, Gigabit, 230VAC, bis 20kA

Hauptmerkmale

Überspannungsschutz

Blitzschutz bis 20kA

2x 10/100/1000 Ethernet (passiv)

Unterstützt PoE pass-through

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | ESP-300 |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen