Ausschreibungstext

Artikelnummer

214332

Typ

CNFE1RPT

Kurzbeschreibung

Ethernet Repeater, PoE+ Pass-Through, 60W, 10/100Mbps, Röhrengehäuse

Hauptmerkmale

Ethernet-Repeater

60 Watt PoE+ Pass-Through

Maximale Reichweite 100m

Verwendung mehrerer Repeater möglich

Temperaturbereich -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| --- | --- |
| Montageart | Desktop |
| Hersteller-Nummer | CNFE1RPT |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen