Ausschreibungstext

Artikelnummer

214332

Typ

CNFE1RPT

Kurzbeschreibung

Ethernet Repeater, PoE+ Pass-Through, 60W, 10/100Mbps, Röhrengehäuse

Hauptmerkmale

Ethernet-Repeater

60 Watt PoE+ Pass-Through

Maximale Reichweite 100m

Verwendung mehrerer Repeater möglich

Temperaturbereich -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Ethernet Repeater |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Micromodul |
| Reichweite | 100 m |
| Stromversorgung | PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CNFE1RPT |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen