Ausschreibungstext

Artikelnummer

216928

Typ

DRH-5532-214D00

Kurzbeschreibung

Hybrid Video Rekorder, 16x IP, 16x Analog, 256 Mbps, H.264, H.265, 1,5HE, 4TB HDD, DVD

Hauptmerkmale

16 IP-Kanäle, 16 Analog-Kanäle (oder 32 x IP)

Unterstützung von IP-Kameras mit 12 Megapixel

Kompressionsverfahren: H.264, H.265, MJPEG

Maximal 30fps pro Kanal

Separate Internet- und IP-Kameranetzwerke

Maximal 4 SATA-Festplatten (bis je 6 TB)

Erweiterte Rackmontage-Einheit mit erweiterten Verbindungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch DIVAR Network 5000 Rekorder |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 (wahlweise), 32 (wahlweise) |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 4096x2160 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 24 TB |
| Festplattenkapazität intern | 4 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Datendurchsatz max. | 320 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | F.01U.329.370 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DVR-XS200-A | Festplatte, für Bosch DVR, 2TB |
| --- | --- |
| DVR-XS300-A | Festplatte, für Bosch DVR, 3TB |
| DVR-XS400-A | Festplatte, für Bosch DVR, 4TB |

Empfehlungen

Dienstleistungen