Ausschreibungstext

Artikelnummer

209476

Typ

SPX-FL48-W-1010

Kurzbeschreibung

LED Weilicht Scheinwerfer, 10°x10°, 120W, 110-254VAC, explosionsgesch1/4tzt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

48 ultra-langlebige LED

Lichtstrom 9000 lm

CoolExtrude Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Dämmerungsschalter | Nein |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Netzgerät | integriert |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL48-W-1010 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Raytec Spartan |
| Strahlausbreitung | 10x10° |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen