Ausschreibungstext

Artikelnummer

209477

Typ

SPX-FL48-W-3030

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 30x30, 120W, 110-254VAC, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

48 ultra-langlebige LED

Lichtstrom 9000 lm

CoolExtrude Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 30x30° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Netzgerät | integriert |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL48-W-3030 |
| Serie | Raytec Spartan |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen