Ausschreibungstext

Artikelnummer

209480

Typ

SPX-FL48-W-3510

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 35x10, 120W, 110-254VAC, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

48 ultra-langlebige LED

Lichtstrom 8000 lm

CoolExtrude Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 35x10° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Netzgerät | integriert |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL48-W-3510 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | Raytec Spartan |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen