Ausschreibungstext

Artikelnummer

209481

Typ

SPX-FL48-W-6025

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 60°x25°, 120W, 110-254VAC, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

48 ultra-langlebige LED

Lichtstrom 8000 lm

CoolExtrude Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Raytec Spartan |
| Dämmerungsschalter | nein |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 120W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66/67 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 60x25° |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL48-W-6025 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen