Ausschreibungstext

Artikelnummer

215540

Typ

AXIS C1004-E NETW CAB SPEAKER WHITE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Lautsprecher, 6W, 96dB, SIP, Mikrofon, Innen, PoE, Wandmontage, weiß

Hauptmerkmale

Netzwerk Lautsprecher für Innenanwendung

All-In-One Lautsprechersystem

6W Class D Verstärker, 98dB Schalldruck

Eingebautes Mikrofon, abschaltbar

Durchsagen über SIP oder VAPIX möglich

Onboard Audioclips getriggert abspielbar

SIP (VoIP) Unterstützung

Streaming über Musikdienste mit ACAP möglich

Power over Ethernet (IEEE 802.3af/802.3at)

Hoher Temperaturbereich -20°C bis 50 °C

Wand- oder Deckenmontage

Weißes Metallgehäuse, Schutzklasse IP45

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Mikrofon | Integriert |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP45 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021052444 |
| Hersteller-Nummer | 0833-001 |
| Serie | Axis C10,Videoüberwachung im Einzelhandel,Ladenoptimierung,Ladendiebstahl verhindern,Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden |
| Hersteller | AXIS |
| Audio |  |
| Lautsprecher | 6W |
| VoIP Signalisierung | SIP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen