Ausschreibungstext

Artikelnummer

214752

Typ

AXIS A8105-E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 1920x1200, F2,8/1,56mm, WDR, eine Ruftaste, IP65, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021050846 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS A8105-E CLEAR DOME 5PCS | Kuppel, klar, für AXIS A8105-E Türstation, 5 Stück, Ersatzteil |
| --- | --- |
| AXIS A8105-E FLUSH MOUNT | Wandeinbaurahmen, für AXIS A8105-E, Aluminium, Innen, Außen |
| AXIS A9801 SECURITY RELAY | Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation |
| AXIS BARCODE READER | Barcode- und QR-Code Lese Funktion für Axis Kameras, ACAP Applikation, E-Lizenz |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TA8501 PHYSICAL TAMPERING SW | Manipulationsschutz für AXIS A8105-E Zubehörteil |

Empfehlungen

| Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |