Ausschreibungstext

Artikelnummer

209497

Typ

SPX-FL12-W-6025

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 60°x25°, 30W, 110-254VAC, explosionsgeschützt, IP66/67

Hauptmerkmale

ATEX & IEC EX zertifiziert - Zone 1 & 2

12 ultra-langlebige LED

Lichtstrom 2000 lm

CoolExtrude? Temperaturmanagement

Einfache Installation und Wartung

Integrierter U-Montagewinkel

Spannungsversorgung: 110-254VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SPX-FL12-W-6025 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen