Ausschreibungstext

Artikelnummer

209802

Typ

VAR-DZ-W8-1

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 10°-80°, Digital Zoom, IP66, 12-24V

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer (5700k)

Digital Zoom: 10° bis 80°

Keine beweglichen Teile

Stromversorgung: 12-24V AC/DC

Platinum SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | VAR-DZ-W8-1 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung f1/4r Mastmontage, 180°, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PSU-VAR-50W-2 | Netzgerät, 24V, 50W, für Raytec Vario Serie 2x4 |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| VAR-DST | Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, f1/4r Tageslicht Einsatz |
| VAR-RC-V1 | Fernbedienung, f1/4r Raytec Vario |
| VUB-PLATE-3x8 | Montageplatte, f1/4r 3x Raytec Vario Infrarot, Weilicht Scheinwerfer I8/W8 |
| WB1 | Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen