Ausschreibungstext

Artikelnummer

215970

Typ

VAR2-W2-1

Kurzbeschreibung

LED Weilicht Scheinwerfer, 6500k, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 11W, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

LED Weilicht Scheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 60 m

Kaltwei 6500K

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction f1/4r beste Bildqualitt

LED Status-Indikator

Vandalismusgesch1/4tzt, Schutzklasse IP66

U-Halteb1/4gel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Fernbedienung optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Dämmerungsschalter | Ja |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| Leuchtweite | 60 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | VAR2-W2-1 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Stromversorgung | 12~24V |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| VAR-RC-V1 | Fernbedienung, f1/4r Raytec Vario |
| VAR-W2-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, f1/4r Raytec Vario W2 |
| VAR-W2-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, f1/4r Raytec Vario W2 |
| VUB-PLATE-3x2 | Montageplatte, f1/4r 3x Raytec Vario Infrarot, Weilicht Scheinwerfer I2/W2 |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen