Ausschreibungstext

Artikelnummer

215961

Typ

VAR2-POE-W8-1

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 42W, 10x10, 35x10, 60x25, IP66, PoE

Hauptmerkmale

LED Weiichtscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

IP-Steuerung ber Web-Interface oder API

Stromversorgung: PoE+

Kaltwei6000K

Platinum SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction fr beste BildqualitnVandalismusgeschtzt, Schutzart IP66

U-Haltebgel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 47 W |
| Leuchtweite | 180 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | VAR2-POE-W8-1 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| VAR-RC-V1 | Fernbedienung, für Raytec Vario |
| VAR-W8-LENS-12050 | Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W8 |
| VAR-W8-LENS-8030 | Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W8 |
| VUB-PLATE-3x4 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4 |
| VUB-PLATE-3x8 | Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8 |
| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen