Ausschreibungstext

Artikelnummer

217835

Typ

Raytec PSTR-W32-HV

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, pulsed, 15W, bis 150W, 32 LEDs

Hauptmerkmale

10x10, 20x10 und 35x10 im Lieferumfang

Zur Nutzung der Pulse-Funktion ist eine

Kamera mit Strobe-Ausgang erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung | 10x10°, 20x10°, 35x10° |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 120-230VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | PSTR-W32-HV |
| Serie | PulseStar |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Raytec VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| --- | --- |
| Raytec VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen