Ausschreibungstext

Artikelnummer

217837

Typ

PSTR-W72-HV

Kurzbeschreibung

LED Weilicht Scheinwerfer, pulsed, 33W, bis 330W, 72 LEDs

Hauptmerkmale

10°x10°, 20°x10° und 35°x10° im Lieferumfang

Zur Nutzung der Pulse-Funktion ist eine

Kamera mit Strobe-Ausgang erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | PulseStar |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 20x10°, 35x10° |
| Stromversorgung | 120~230VAC |
| Leistungsaufnahme | 33W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | PSTR-W72-HV |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WB1 | Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen