Ausschreibungstext

Artikelnummer

218062

Typ

PNM-9081VQ

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional Kamera, Tag/Nacht, H.265, 4x 2560x1920, 4x 3,6-9,4mm, IP66

Hauptmerkmale

20 Megapixel 360° Multidirektional Netzwerk Fixdome

True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter

Vier P-Iris Objektive 3,6-9,4mm, Varifokal (motorisiert)

Remote Zoom und Simple Fokus

Auflösung bis zu 2560x1920@30fps pro Einheit

Vielseitige Objektivkonstellationen möglich

WDR Wide Dynamic Range, bis 120dB Dynamik

Digital Image Stabilization mit Gyro Sensor

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert

Stromversorgung: 12VDC, HiPoE (Injector im Lieferumfang)

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089099266 |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PNM-9081VQ |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-317HM | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-329HM | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |