Ausschreibungstext

Artikelnummer

217838

Typ

PSTR-W96-HV

Kurzbeschreibung

LED Weilicht Scheinwerfer, pulsed, 44W, bis 440W, 96 LEDs

Hauptmerkmale

10°x10°, 20°x10° und 35°x10° im Lieferumfang

Zur Nutzung der Pulse-Funktion ist eine

Kamera mit Strobe-Ausgang erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | PulseStar |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 20x10°, 35x10° |
| Stromversorgung | 120~230VAC |
| Leistungsaufnahme | 44W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | PSTR-W96-HV |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VUB-POLE | Masthalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |
| --- | --- |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, f1/4r Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen