Ausschreibungstext

Artikelnummer

217848

Typ

VAR2-XTR-W16-1

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 10x10, 35x10, 60x25, 84W, IP66, 24-48VDC

Hauptmerkmale

SonderAusfhrung fr extreme:

Salzhaltigkeit, Luftfeuchtigkeit,

Vibration,Schlagfestigkeit

Inklusive Hot-spot Reduction Technology (HRT)

Austauschbare Linsen fr optimale Ausleuchtung

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 84 W |
| Leuchtweite | 250 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | VAR2-XTR-W16-1 |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24-48VDC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen