Ausschreibungstext

Artikelnummer

215797

Typ

AXIS F44 DUAL AUDIO INPUT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für 4 Sensoreinheiten, 1920x1080, WDR, Audio, PoE

Hauptmerkmale

Basiseinheit für 4 abgesetzte Sensor-/Objektiveinheiten

Kompatibel mit allen Sensoreinheiten der F-Serie

1080p Full HD Auflösung bei 12,5 fps

WDR - Forensic Capture (nur mit kompatiblen Sensoren)

Quadbilddarstellung möglich

Hochdiskretes und robustes Design

H.264 mit Axis Zipstream Technologie

Dual bidirektionelles Audio, full & half duplex

Zwei SDXC Kartenslots für Edge Storage

Ein-/Ausgänge zur Externen Anbindung

PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 3 (max 12.95 W)

Optionales Zubehör für flexible Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Stromversorgung | 8-28VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR Forensic Capture |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232 |
| Objektiv |  |
| Objektiv Typ | kein Objektiv, nur Basiseinheit |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021054141 |
| Hersteller-Nummer | 0936-001 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen