Ausschreibungstext

Artikelnummer

218814

Typ

SLA-T2480

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für XNB-6001P, RJ12

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für Wisenet X-Serie

1/2.8? progressive scan RGB CMOS Sensor

Kompakte Ausführung für diskrete Überwachung

Objektiv F2,0/2,4mm mit Festbrennweite, 138° FOV

WDR mit 120 dB Dynamikumfang

Betriebstemperatur -10°C ~ +55°C

Für Innenmontage, Kunststoffgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet X |
| --- | --- |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,45 Lux bei F2,0 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,4 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 138° |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nummer | SLA-T2480 |
| Hersteller | Hanwha Vision |
| EAN/GTIN | 8801089105486 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBL-100D | Gehäuse, für Hanwha Techwin Remote Head Kameras, Weiß, für Deckenmontage |
| --- | --- |
| SBL-101C | Decken Einbaugehäuse, für Hanwha Techwin Remote Head Kameras, Kunststoff, Weiß |
| XNB-6001P | Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, H.265, 1920x1080, H.265, WDR, PoE |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |