Ausschreibungstext

Artikelnummer

219674

Typ

Hanwha Vision SLA-T1080F

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Farbe, 1,6mm, Fisheye, 187°, Innen, für XNB-6001P, RJ12

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für Wisenet X-Serie

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Kompakte Ausführung für diskrete Überwachung

Fisheye Objektiv: F1,6/1,6mm, 187° FOV

WDR mit 120 dB Dynamikumfang

Betriebstemperatur -10°C ~ +55°C

Für Innenmontage, Kunststoffgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6 |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Blendensteuerung | Nein |
| Brennweite | 1,6 mm |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8801089107411 |
| Hersteller-Nummer | SLA-T1080F |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |