Ausschreibungstext

Artikelnummer

216383

Typ

TNU-6320E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, Ex Gehäuse, 32x, 1920x1080, WDR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

ATEX zertifiziertes Positioniersystem mit Full HD Kamera

Full HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264)

4,44 - 142,6mm (32x) Optischer Zoom, 16x Digital Zoom

Pan/Tilt mit 50°/sec (Preset), Endless Rotation

Lichtempfindlichkeit 0,15Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRIII

Gesichtserkennung, Tampering, Virtual Line

Gehäusematerial: Edelstahl 316L

Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert

Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089088956 |
| --- | --- |
| Serie | Wisenet T |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 32x |
| Bildwinkel horizontal | 62,8 - 2,23° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | TNU-6320E |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBE-100B | Montageplatte, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| --- | --- |
| SBE-100PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| SBE-100WM | Wandmontagearm, für Hawha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |

Empfehlungen

| NE-128B | Netzgerät 230V/24VAC-5A, Kunststoffgehäuse, IP66 |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |