Ausschreibungstext

Artikelnummer

216383

Typ

Hanwha Vision TNU-6320E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, Ex Gehäuse, 32x, 1920x1080, WDR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

ATEX zertifiziertes Positioniersystem mit Full HD Kamera

Full HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264)

4,44 - 142,6mm (32x) Optischer Zoom, 16x Digital Zoom

Pan/Tilt mit 50°/sec (Preset), Endless Rotation

Lichtempfindlichkeit 0,15Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRIII

Gesichtserkennung, Tampering, Virtual Line

Gehäusematerial: Edelstahl 316L

Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert

Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10,ATEX |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 62,8 - 2,23° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8801089088956 |
| Hersteller-Nummer | TNU-6320E |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBE-100B | Montageplatte, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBE-100PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| Hanwha Vision SBE-100WM | Wandmontagearm, für Hawha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |
| --- | --- |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |