Ausschreibungstext

Artikelnummer

130720

Typ

OCTEXA3/4

Kurzbeschreibung

Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX

Hauptmerkmale

Für  IIB, IIA Bereich 2

Außendurchmesser Ø 18-23mm

Betriebstemperatur: -20° - +80°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec EXHC |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | OCTEXA3/4 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen