Ausschreibungstext

Artikelnummer

217682

Typ

AXIS Q8641-E 35MM 8.3FPS 24V

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild, 35mm, 384x288, 8,3fps, SFP-Slot, 24V, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem für Außenanwendung

Auflösung Thermal 384x288, 8,3fps

35mm Brennweite, 10,7° HFoV

Pan: 360° endlos, 0,05°-120°/s

Tilt: -90 bis +45°, 0,05°-60°/s

Hohe Preset Genauigkeit von 0,01° @ 0,05°/s

H.264 mit Axis Zipstream Technology

RJ45 Ethernet und SFP Slot (ohne Modul)

Temperaturbereich: -40 °C bis 65 °C

Electronic Image Stabilization (EIS)

Stromversorgung: 24V AC/DC

Schutzklasse IP66 und NEMA 4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Kamera |  |
| System | Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 0 m |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 10,7° |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Brennweite | 35 mm |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021060784 |
| Hersteller-Nummer | 01120-001 |
| Serie | Axis Q86-E |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen