Ausschreibungstext

Artikelnummer

207919

Typ

PSU-VAR-20W-1

Kurzbeschreibung

Netzgerät, 24V, 20W, für Raytec Vario Serie 1x2

Hauptmerkmale

Für 1 Strahler

Gesamtausgangsleistung: max. 20W

Andere Modellkombinationen möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec Vario |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PSU-VAR-20W-1 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VUB-PLATE-PSU | Montageplatte, f1/4r Raytec Vario Netzgert |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen