Ausschreibungstext

Artikelnummer

207920

Typ

PSU-VAR-50W-2

Kurzbeschreibung

Netzgerät, 24V, 50W, für Raytec Vario Serie 2x4

Hauptmerkmale

Für bis zu 2 Strahler

Gesamtausgangsleistung: max. 50W

Andere Modellkombinationen möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec Vario |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PSU-VAR-50W-2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VUB-PLATE-PSU | Montageplatte, für Raytec Vario Netzgerät |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen