Ausschreibungstext

Artikelnummer

213081

Typ

UPKT2BFSAN00A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, Wärmebild, Netzwerk, 3x Zoom, 336x256, 7.5-8.3Hz, 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem mit Wärmebildkamera

Für die Videoüberwachung von weitläufigen Außenbereichen

Auflösung 336x256 Pixel, 7.5-8.3Hz

Videoausgang: IP H.264

Thermaloptik mit 3x kontinuierlichem Zoom, 35-105mm

8x Digitalzoom

Spot Temperature Reading

Herstellerseitige Vorkonfiguration

Analogue oder IP (ONVIF S) Steuerung

Schutzart IP666, Temperaturbereich -40°C~+85°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Ulisse Radical Thermal |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Wärmebildkamera |
| System | Wärmebild |
| Thermische Auflösung | 336x256 |
| Bildübertragungsrate | 7,5 fps |
| Brennweite | 35 - 105 mm |
| Zoomfaktor | 3x |
| Bildwinkel horizontal | 8,98 - 2,97° |
| Beleuchtung | nein |
| Detektionsreichweite | 800 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Kompression | H.264, JPEG |
| Alarmeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UPKT2BFSAN00A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| --- | --- |
| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |

Empfehlungen

Dienstleistungen