Ausschreibungstext

Artikelnummer

42006

Typ

Tamron 20HC

Kurzbeschreibung

F1,6/25mm Bildverarbeitungs- Objektiv 2/3", C-Anschluss

Hauptmerkmale

Für hochauflösende Farb- und S/W-Kameras

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

Sehr geringe Verzeichnung (0%)

Hohe Auflösung und hoher Kontrastumfang

Feststellschrauben für Fokus und Blende

C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gewicht | 0,042 kg |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 20° |
| Brennweite | 25 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,21 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 20HC |
| Serie | Tamron High Resolution |
| Hersteller | Tamron |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen