Ausschreibungstext

Artikelnummer

212984

Typ

TVA-1201TRA

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

Hauptmerkmale

Zweidraht Signal Übertragung über UTP-Kabel

HD TVI, CVI, AHD oder CVBS Signale

Bis zu 250m (Cat5e Kabel)

Einstellbare Signalverstärkung

Anschlüsse: BNC, UTP Klemmblock

Aktiver Sender,12VDC + Passiver Empfänger

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bemerkung | UTC- PTZ Steuerung wird nicht unterstützt |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 212984 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen