Ausschreibungstext

Artikelnummer

212984

Typ

eneo TVA-1201TRA

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

Hauptmerkmale

Zweidraht Signal Übertragung über UTP-Kabel

HD TVI, CVI, AHD oder CVBS Signale

Bis zu 250m (Cat5e Kabel)

Einstellbare Signalverstärkung

Anschlüsse: BNC, UTP Klemmblock

Aktiver Sender,12VDC + Passiver Empfänger

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | UTC- PTZ Steuerung wird nicht unterstützt |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 212984 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetrics cable BNC BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| --- | --- |
| jetrics cable BNC BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics cable BNC BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics cable BNC BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |

Dienstleistungen