Ausschreibungstext

Artikelnummer

220553

Typ

POWER SUPPLY DIN PS24 480W

Kurzbeschreibung

Versorgungsnetzteil, 24VDC, 20A, 480W, 100-240 VAC, innen, DIN Montage

Hauptmerkmale

Für AXIS Q86-, Q87-, T99A-Serie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021066342 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 01677-001 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis Zubehör |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen