Ausschreibungstext

Artikelnummer

219813

Typ

NPD-6001B

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Erzeugt max. 60 W

Betriebstemperatur: -10°C-+45°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 54-57V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 60W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039017444 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.347.358 |
| Serie | Bosch AutoDome 7000 HD,Bosch IP AutoDome 7000,Bosch Autodome IP starlight 7000 HD,Bosch MIC IP starlight 7000 HD,Bosch MIC IP Starlight 7000i,Bosch MIC IP dynamic 7000 HD |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen