Ausschreibungstext

Artikelnummer

219813

Typ

NPD-6001B

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Erzeugt max. 60 W

Betriebstemperatur: -10°C-+45°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039017444 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Bosch AutoDome 7000 HD, Bosch Autodome IP starlight 7000 HD, Bosch IP AutoDome 7000, Bosch MIC IP dynamic 7000 HD, Bosch MIC IP starlight 7000 HD, Bosch MIC IP Starlight 7000i |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 60W |
| Ausgangsspannung | 54-57V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.347.358 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen