Ausschreibungstext

Artikelnummer

219813

Typ

Bosch NPD-6001B

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Erzeugt max. 60 W

Betriebstemperatur: -10°C-+45°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 54-57V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 60W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4060039017444 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.347.358 |
| Serie | Bosch Zubehör |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen