Ausschreibungstext

Artikelnummer

220816

Typ

SPI-50

Kurzbeschreibung

LED Scheinwerfer, Set, für TNU-6320, 850nm, 25°, IP67, inkl. Montage Halterung

Hauptmerkmale

Kompatible IR-Beleuchtung für TNU-6320

Wellenlänge: 850 nm

Leuchtwinkel (horizontal): 25°

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089132765 |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 24 W |
| Leuchtweite | 200 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | SPI-50 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hanwha Vision Zubehör |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Strahlausbreitung | 25° |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VAC, 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen