Ausschreibungstext

Artikelnummer

221020

Typ

UBXMIN20-4KPP2-ID1NP-2

Kurzbeschreibung

LED Weilicht Scheinwerfer, 20 Watt, 4000K, 220-240VAC, ohne Fotozelle

Hauptmerkmale

Mit PLATINUM Multi-Core LED

Effizient: >110lm/w

Mit f1/4nf Jahren Garantie

Drei verschiedene Stahlungswinkel

Farbtemperatur 4000K

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Urban-X Mini |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Leistungsaufnahme | 20W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UBXMIN20-4KPP2-ID1NP-2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen