Ausschreibungstext

Artikelnummer

221021

Typ

UBXMIN20-4KPP2-ID1PC-2

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 20 Watt, 4000K, 220-240VAC, mit Fotozelle

Hauptmerkmale

Mit PLATINUM Multi-Core LED

Effizient: >110lm/w

Mit fnf Jahren Garantie

Drei verschiedene Stahlungswinkel

Farbtemperatur 4000K

Mit Fotozelle

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Dämmerungsschalter | Ja |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Hersteller-Nummer | UBXMIN20-4KPP2-ID1PC-2 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Urban-X Mini |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen