Ausschreibungstext

Artikelnummer

221024

Typ

UBXMIN40-4KPP2-ID1NP-2

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 40 Watt, 4000K, 220-240VAC, ohne Fotozelle

Hauptmerkmale

PLATINUM multi-core LED Technologie

Fünf Jahre Garantie

Hohe Effizienz: >110lm/W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Urban-X Mini |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Leistungsaufnahme | 40W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UBXMIN40-4KPP2-ID1NP-2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen